- 臺北市立松山高級工農職業學校教室冷氣使用及管理要點

- 99.12.24校內教室冷氣電費調整會議修訂通過

- 第9911次行政會議通過

- 目的：為營造學生優質的學習環境，培養學生愛惜教室公務及節約能源的習慣，並符合使用者付費的原則，特訂定本要點。

- 供電原則：由總務處統一送電，各班視需要以儲值卡啟動使用：

  - 供電時間：週一至週五9-22時。

  - 室溫達攝氏27度以上為原則。

  - 室外噪音嚴重干擾時。

  - 如有特殊情況情形，奉校長核可。

- 使用管理：

- 每間教室設有2.5噸分離式冷氣2台，IC卡機1台以及IC卡1張。

- IC卡機及冷氣電源為電力設備，嚴禁拆卸、更動內部開關，以避免觸電危險。

- 使用冷氣機前先視需要開啟門窗以利排除室內熱氣。

- 可搭配教室電(吊)扇，使冷房效果遍及全教室(頂樓過熱時不用吊扇)。

- 各班指定負責同學於每日上學時巡檢冷氣機相關設施，如發現遭破壞或故障異狀，應儘速報告導師及總務處處理。

- 指定同學負責確認放學離校時，冷氣機是否已關閉。

- 遇有室外課或實習課或人數較少時，教室冷氣機請關閉。

- 不在教室上課時，請將冷氣機關閉，以免增加電費的負擔。

- 各班應妥善保管儲值卡，如有遺失或不當使用致損壞者，儲值卡內金額無法退還。

- 設備維護：

- 各班冷氣濾網清潔由各班負責同學利用週會時間每週清洗一次，清潔後登錄維護表。

- 每年三、四月冷氣使用前總務處將針對各教室冷氣機進行維修保養、清洗，所需經費由班級平均分攤。

- 學期中冷氣使用發生故障時，請通知總務處連絡廠商派員維修。

- 各班級如有查獲任何形式之破壞情形，除賠償修復費用外，並依校規處置。

- 收費標準：

- 各班冷氣費用由各班同學平均分攤，每度費用以6元收費。

- 各班依需要至總務處出納組繳費，再至經營組儲值。（不收取IC卡押金，遺失則需繳交製卡費50元）

- 儲值金額用完之後，需至出納組另行儲值，每次以新台幣500元為原則。

- 本要點經行政會議通過後，奉 校長核准後公布實施，修正時亦同。